## общее
Предварительные сметы
| Объект: | Частный дом
Адрес:
| Радиаторное отопление | 502266.84
| "Теплый пол" | 117138.78
| Водопровод | 104079.81
| Канализация | 81222.09
| Котельная | 601714.002
| Вентиляция | 238573
| Итого: | 1406421.522

## Радиаторы
Радиаторное отопление
Объект: | Частный дом
Адрес: | [6 empty] | Дата:
Позиция | Наименование оборудования и материалов | Тип, марка | Код оборудования | Изготовитель | Ед.Из. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 40.2
1 | Радиатор биметаллический 6 секций | Style 500 |  | Global | Шт | 1 | 4582.8 | 4582.8 | 114
2 | Радиатор биметаллический 10 секций | Style 500 |  | Global | Шт | 12 | 7638 | 91656 | 190
3 | Радиатор биметаллический 12 секций | Style 500 |  | Global | Шт | 4 | 9165.6 | 36662.4 | 228
4 | Ковектор 320/110/1750 без решетки | WSK |  | Mohlenhoff | Шт | 2 | 24240.6 | 48481.2 | 603
5 | Ковектор 320/110/2500 без решетки | WSK |  |  | Шт | 1 | 28743 | 28743 | 715
6 | Воздухоотделитель 1/2" НР |  |  | Watts | Шт | 4 | 542.7 | 2170.8 | 13.5
7 | Коллектор для системы отопления 1"x 5 пар |  |  |  | Шт | 0 | 4984.8 | 0 | 124
8 | Коллектор для системы отопления 1"x 7 пар |  |  |  | Шт | 1 | 7557.6 | 7557.6 | 188
9 | Коллектор для системы отопления 1"x 12 пар |  |  |  | Шт | 1 | 13467 | 13467 | 335
10 | Концевая пробка 1"x1/2" |  |  |  | Шт | 4 | 502.5 | 2010 | 12.5
11 | Кран шаровый 1" ВР-НГ угловой |  |  |  | Шт | 4 | 1053.24 | 4212.96 | 26.2
12 | Кран сливной 1/2" НР | 796 |  | Bugatti | Шт | 4 | 301.5 | 1206 | 7.5
13 | Комплект подключения global |  |  |  | Шт | 17 | 2753.7 | 46812.9 | 68.5
14 | Комплект подключения mohlenhoff |  |  |  | Шт | 2 | 3376.8 | 6753.6 | 84
15 | Комплект кронштейнов для коллектора |  |  |  | Шт | 2 | 1005 | 2010 | 25
16 | Комплект кронштейнов |  |  |  | Шт | 46 | 221.1 | 10170.6 | 5.5
17 | Евроконус 16мм |  |  |  | Шт | 36 | 194.97 | 7018.92 | 4.85
18 | Переходник c шестигранником 32х1" НР |  |  | Fusiotherm | Шт | 4 | 381.9 | 1527.6 | 9.5
19 | Угольник двухраструбный 90 D32мм |  |  | Fusiotherm | Шт | 16 | 34.17 | 546.72 | 0.85
20 | Коллекторный шкаф шрв 2 |  |  |  | Шт | 0 | 3296.4 | 0 | 82
21 | Коллекторный шкаф шрв 3 |  |  |  | Шт | 1 | 3819 | 3819 | 95
22 | Коллекторный шкаф шрв 4 |  | 21314 |  | Шт | 1 | 4100.4 | 4100.4 | 102
23 | Утеплитель трубный 32мм |  | 12112 |  | мп | 20 | 38.19 | 763.8 | 0.95
24 | Утеплитель трубный 40мм |  |  |  | мп | 10 | 41.004 | 410.04 | 1.02
25 | Утеплитель трубный 16мм |  |  |  | мп | 500 | 32.16 | 16080 | 0.8
26 | Термоголовка |  |  |  | шт | 17 | 1809 | 30753 | 45
27 | Труба полипропиленовая 32x5,4 |  |  | Fusiotherm | мп | 20 | 211.05 | 4221 | 5.25
28 | Труба полипропиленовая 40x5,5 |  |  | Fusiotherm | мп | 10 | 271.35 | 2713.5 | 6.75
29 | Труба сшитый полиэтилен Wirsbo-PEX 16x2.2 | PEX |  | Uponor | мп | 600 | 78.39 | 47034 | 1.95
30 | СМР отопление |  |  |  | Шт | 20 | 3216 | 64320 | 80
31 | Транспортные расходы |  |  |  | Шт | 1 | 6432 | 6432 | 160
32 | Расходные материалы |  |  |  | Шт | 1 | 6030 | 6030 | 150
[7 empty] | Итого | 502266.84

## "теплый пол"
Радиаторное отопление
Объект: | Частный дом
Адрес: | [6 empty] | Дата:
Позиция | Наименование оборудования и материалов | Тип, марка | Код оборудования | Изготовитель | Ед.Из. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 40.2
1 | СМР "теплый пол" |  |  |  | Шт. | 24 | 603 | 14472 | 15
2 | демпферная лента |  |  |  | М. | 30 | 86.43 | 2592.9 | 2.15
3 | панель-утеплитель 0,5м2 |  |  |  | Шт. | 60 | 261.3 | 15678 | 6.5
4 | труба D18 сшитый полиэтилен |  |  |  | М. | 200 | 78.39 | 15678 | 1.95
5 | Коллектор ТП 1"1/4 6 пар |  |  |  | Шт. | 1 | 10050 | 10050 | 250
6 | Торцевой фитинг 1 1/4"х1/2х1/2 |  |  |  | Шт. | 2 | 603 | 1206 | 15
7 | коллекторный шкаф 1198х665х128 |  |  |  | Шт. | 1 | 5025 | 5025 | 125
8 | клеммная коробка |  |  |  | Шт. | 1 | 1809 | 1809 | 45
9 | сервопривод коллектора |  |  |  | Шт. | 6 | 1608 | 9648 | 40
10 | комнатный термостат |  |  |  | Шт. | 2 | 3015 | 6030 | 75
11 | Кран шаровой с американкой 1"1/4 вн-нр |  |  |  | Шт. | 2 | 964.8 | 1929.6 | 24
12 | Кран сливной 1/2" нр |  |  |  | Шт. | 2 | 261.3 | 522.6 | 6.5
13 | Воздухоотводчик автоматический 1/2" |  |  |  | Шт. | 2 | 494.46 | 988.92 | 12.3
14 | Комплект кронштейнов для коллектора ТП |  |  |  | Шт. | 1 | 904.5 | 904.5 | 22.5
15 | Деталь соединительная G 3/4" х 18 мм |  |  |  | Шт. | 12 | 190.95 | 2291.4 | 4.75
16 | переходник 40х1"1/4 |  |  |  | Шт. | 2 | 783.9 | 1567.8 | 19.5
17 | крепеж ст-40 |  |  |  | Шт. | 10 | 116.58 | 1165.8 | 2.9
18 | теплоизолятор D40 |  |  |  | М. | 30 | 68.34 | 2050.2 | 1.7
19 | Труба D40 полипропилен |  |  |  | М. | 30 | 235.17 | 7055.1 | 5.85
20 | Т-обр. переходник 50х40х50 |  |  |  | Шт. | 4 | 140.7 | 562.8 | 3.5
21 | муфта 40 мм | PEX |  |  | Шт. | 10 | 52.26 | 522.6 | 1.3
22 | угольник 45-40мм ПМ |  |  |  | Шт. | 4 | 120.6 | 482.4 | 3
23 | угольник 40 |  |  |  | Шт. | 16 | 52.26 | 836.16 | 1.3
24 | траспортн. расходы |  |  |  | Шт. | 1 | 6030 | 6030 | 150
25 | монтаж электрооборудования |  |  |  | Шт. | 1 | 4020 | 4020 | 100
26 | расходные материалы |  |  |  | Шт. | 1 | 4020 | 4020 | 100
[7 empty] | Итого | 117138.78

## Водопровод
Система водопровод
Объект: | Частный дом
Адрес: | [6 empty] | Дата:
Позиция | Наименование оборудования и материалов | Тип, марка | Код оборудования | Изготовитель | Ед.Из. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 40.2
1 | Настенная шайба 20108-20х1/2" |  |  |  | Шт. | 30 | 261.3 | 7839 | 6.5
2 | монтажная плата wefatherm 34000 |  |  |  | Шт. | 6 | 293.46 | 1760.76 | 7.3
3 | СМР водопровод |  |  |  | Шт. | 17 | 3216 | 54672 | 80
4 | Расходные материалы |  |  |  | Шт. | 1 | 6030 | 6030 | 150
5 | Т-обр переходник 25х20х25 |  |  | Fusiotherm | Шт. | 25 | 46.23 | 1155.75 | 1.15
6 | Т-обр деталь D20 |  |  | Fusiotherm | Шт. | 6 | 28.14 | 168.84 | 0.7
7 | Т-обр деталь D25 |  |  | Fusiotherm | Шт. | 10 | 30.15 | 301.5 | 0.75
8 | переходник 25-20 |  |  | Fusiotherm | Шт. | 15 | 24.12 | 361.8 | 0.6
9 | угольник 90 D20 |  |  | Fusiotherm | Шт. | 60 | 20.1 | 1206 | 0.5
10 | угольник 90 D25 |  |  | Fusiotherm | Шт. | 15 | 20.1 | 301.5 | 0.5
11 | угольник 45 ПМ 20 |  |  | Fusiotherm | Шт. | 8 | 32.16 | 257.28 | 0.8
12 | угольник 45 ПМ 25 |  |  | Fusiotherm | Шт. | 8 | 42.21 | 337.68 | 1.05
13 | крепеж ст-20 |  |  |  | Шт. | 20 | 70.35 | 1407 | 1.75
14 | крепеж ст-25 |  |  |  | Шт. | 20 | 74.37 | 1487.4 | 1.85
15 | муфта 20мм |  |  | Fusiotherm | Шт. | 20 | 18.09 | 361.8 | 0.45
16 | муфта 25мм |  |  | Fusiotherm | Шт. | 20 | 22.11 | 442.2 | 0.55
17 | теплоизолятор D20 |  |  |  | ПМ. | 70 | 36.18 | 2532.6 | 0.9
18 | теплоизолятор D25 |  |  |  | ПМ. | 70 | 42.21 | 2954.7 | 1.05
19 | труба Фузиотерм D20 |  |  | Fusiotherm | ПМ. | 70 | 60.3 | 4221 | 1.5
20 | труба Фузиотерм D25 |  |  | Fusiotherm | ПМ. | 70 | 106.53 | 7457.1 | 2.65
21 | транспортные расходы |  |  |  | Шт. | 1 | 6030 | 6030 | 150
22 | защитная пробка 1/2" НР |  |  |  | Шт. | 30 | 42.21 | 1266.3 | 1.05
23 | кркн шаровый D20 |  |  |  | Шт. | 2 | 763.8 | 1527.6 | 19
[7 empty] | Итого: | 104079.81

## Канализация
Система канализации
Объект: | Частный дом
Адрес: | [6 empty] | Дата:
Позиция | Наименование оборудования и материалов | Тип, марка | Код оборудования | Изготовитель | Ед.Из. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 40.2
1 | труба ПВХ 50-250 мм |  |  |  | Шт. | 12 | 100.5 | 1206 | 2.5
2 | труба ПВХ 110-250 мм |  |  |  | Шт. | 6 | 221.1 | 1326.6 | 5.5
3 | труба ПВХ 110-500 мм |  |  |  | Шт. | 8 | 259.29 | 2074.32 | 6.45
4 | труба ПВХ 50-1000 мм |  |  |  | Шт. | 20 | 132.66 | 2653.2 | 3.3
5 | труба ПВХ 110-1000 мм |  |  |  | Шт. | 25 | 472.35 | 11808.75 | 11.75
6 | 2430023 отвод 50х45 |  |  |  | Шт. | 65 | 54.27 | 3527.55 | 1.35
7 | 2430026 отвод 110х45 |  |  |  | Шт. | 36 | 114.57 | 4124.52 | 2.85
8 | 2450108 тройник 110х100х90 |  |  |  | Шт. | 3 | 221.1 | 663.3 | 5.5
9 | 2450045 тройник 110х50х45 |  |  |  | Шт. | 12 | 158.79 | 1905.48 | 3.95
10 | 2450448 тройник 110х110х45 |  |  |  | Шт. | 9 | 233.16 | 2098.44 | 5.8
11 | 2470111 переход 100-50 |  |  |  | Шт. | 6 | 180.9 | 1085.4 | 4.5
12 | 2450436 тройник 50х50х45 |  |  |  | Шт. | 11 | 96.48 | 1061.28 | 2.4
13 | 2470223 пробка 50 мм |  |  |  | Шт. | 13 | 30.15 | 391.95 | 0.75
14 | 2470226 пробка 110 мм |  |  |  | Шт. | 6 | 84.42 | 506.52 | 2.1
15 | 2470196 пробка для прочистки 110 мм |  |  |  | Шт. | 6 | 327.63 | 1965.78 | 8.15
16 | крепеж 110 |  |  |  | Шт. | 10 | 140.7 | 1407 | 3.5
17 | крепеж 50 |  |  |  | Шт. | 10 | 100.5 | 1005 | 2.5
18 | трап горизонтальный 50 |  |  |  | Шт. | 1 | 1407 | 1407 | 35
19 | расходные материалы |  |  |  | Шт. | 1 | 3216 | 3216 | 80
20 | СМР канализация |  |  |  | Шт. | 14 | 2412 | 33768 | 60
21 | транспортные расходы |  |  |  | Шт. | 1 | 4020 | 4020 | 100
[7 empty] | Итого: | 81222.09

## Котельная
Котельная
Объект: | Частный дом
Адрес: | [6 empty] | Дата:
Позиция | Наименование оборудования и материалов | Тип, марка | Код оборудования | Изготовитель | Ед.Из. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 40.2
1 | Котел DeDietrich DTG 1307/150 |  |  | DeDietrich | Шт | 1 | 178890 | 178890 | 4450
2 | Автоматика котельной |  |  | DeDietrich | Шт | 1 | 75174 | 75174 | 1870
3 | Разъемное соединение 15x1/2" НР | 4331g | 102 128 | Viega | Шт | 2 | 144.318 | 288.636 | 3.59
5 | Разъемное соединение 22x3/4" НР | 4331g |  | Viega | Шт | 8 | 233.16 | 1865.28 | 5.8
6 | Разъемное соединение 28x1" НР | 4331g |  | Viega | Шт | 12 | 506.52 | 6078.24 | 12.6
7 | Разъемное соединение 35x1-1/4" НР | 4331g |  | Viega | Шт | 4 | 1029.12 | 4116.48 | 25.6
8 | Разъемное соединение 15x1/2" ВР | 4340g |  | Viega | Шт | 1 | 136.68 | 136.68 | 3.4
9 | Разъемное соединение 22x3/4" ВР | 4340g |  | Viega | Шт | 2 | 176.88 | 353.76 | 4.4
10 | Разъемное соединение 28x1" ВР | 4340g |  | Viega | Шт | 3 | 357.78 | 1073.34 | 8.9
11 | Бак расширительный мембранный ГВС V=8л. P=10бар | REFIX-DE | 7301000 | Reflex | Шт | 1 | 2613 | 2613 | 65
12 | Бак расширительный мембранный V=50л, | REFLEX-N |  | Reflex | Шт | 1 | 4100.4 | 4100.4 | 102
13 | Воздухоотделитель 1/2" НР |  |  | Watts | Шт | 3 | 502.5 | 1507.5 | 12.5
14 | группа безопасности 1 |  |  |  | Шт | 1 | 3819 | 3819 | 95
15 | Кран шаровый 1-1/4" ВР-ВР | 302 |  | Bugatti | Шт | 6 | 824.1 | 4944.6 | 20.5
16 | Кран шаровый 1/2" ВР-НР | 307 |  | Bugatti | Шт | 3 | 301.5 | 904.5 | 7.5
17 | Кран шаровый 3/4" ВР-ВР | 302 |  | Bugatti | Шт | 4 | 410.04 | 1640.16 | 10.2
18 | Кран шаровый 1" ВР-ВР |  |  | GIACOMINI | Шт | 2 | 623.1 | 1246.2 | 15.5
19 | Кран для насоса Ду25 |  |  | Oventrop | Шт | 1 | 1085.4 | 1085.4 | 27
20 | Кран для насоса Ду25 с обратным клапаном |  |  | Oventrop | Шт | 1 | 1165.8 | 1165.8 | 29
21 | Кран для насоса Ду32 |  |  | Oventrop | Шт | 2 | 1165.8 | 2331.6 | 29
22 | Кран для насоса Ду32 с обратным клапаном |  |  | Oventrop | Шт | 2 | 1286.4 | 2572.8 | 32
23 | Кран сливной 1/2" НР | 796 |  | Bugatti | Шт | 4 | 261.3 | 1045.2 | 6.5
24 | Циркуляционный насос UPS25-40 | UPS 100 | 52004390 | Grundfos | Шт | 1 | 4623 | 4623 | 115
25 | насос-UPS-32-60 |  |  | Grundfos | Шт | 2 | 5829 | 11658 | 145
26 | насос-UPS-32-80 |  |  | Grundfos | Шт | 0 | 15477 | 0 | 385
27 | насос-ГВС-UP15-14BUT |  |  | Grundfos | Шт | 1 | 7718.4 | 7718.4 | 192
28 | Ниппель 1" | 3280 | 100 681 | Viega | Шт | 3 | 108.54 | 325.62 | 2.7
29 | Ниппель 1/2" | 3280 | 100 384 | Viega | Шт | 3 | 60.3 | 180.9 | 1.5
30 | Обратный клапан 1/2" ВР |  |  | Watts | Шт | 1 | 291.45 | 291.45 | 7.25
31 | перепускной клапан ДУ20 |  |  |  | Шт | 2 | 2613 | 5226 | 65
32 | Переход на резьбу 15x1/2" НР | 4243g | 100 025 | Viega | Шт | 4 | 30.15 | 120.6 | 0.75
33 | Переход на резьбу 28x1" НР | 4243g |  | Viega | Шт | 6 | 90.45 | 542.7 | 2.25
34 | Переход на резьбу 35x1-1/4" НР | 4243g |  | Viega | Шт | 2 | 142.71 | 285.42 | 3.55
35 | Переход на резьбу 15x1/2"ВР | 4270g | 100 254 | Viega | Шт | 6 | 34.17 | 205.02 | 0.85
36 | Муфта двухраструбная редукционная 28x22 | 5240 |  | Viega | Шт | 6 | 74.37 | 446.22 | 1.85
37 | Муфта двухраструбная редукционная 35x28 | 5240 |  | Viega | Шт | 4 | 301.5 | 1206 | 7.5
38 | Муфта двухраструбная редукционная 42x28 | 5240 |  | Viega | Шт | 4 | 418.08 | 1672.32 | 10.4
39 | Муфта двухраструбная редукционная 42x35 | 5240 |  | Viega | Шт | 4 | 317.58 | 1270.32 | 7.9
40 | Переходник c шестигранником 25х3/4" НР |  | 21312 | Fusiotherm | Шт | 4 | 172.86 | 691.44 | 4.3
41 | Переходник c шестигранником 40х1-1/4" НР |  | 21318 | Fusiotherm | Шт | 2 | 634.758 | 1269.516 | 15.79
42 | Переходник с шестигранником 20х1/2" ВР |  | 21108 | Fusiotherm | Шт | 2 | 98.49 | 196.98 | 2.45
43 | Сервопривод |  |  | mut | Шт | 1 | 5909.4 | 5909.4 | 147
44 | Смеситель ГВС |  |  | Oventrop | Шт | 1 | 5025 | 5025 | 125
45 | Термометр акс. D100, t=0...+160, 1/2" НР, L=60мм | А5002 |  | Wika | Шт | 4 | 804 | 3216 | 20
46 | Трехходовой смеситель 1" ВР |  |  |  | Шт | 2 | 2050.2 | 4100.4 | 51
47 | Тройник 15 | 5130 | 100 131 | Viega | Шт | 2 | 18.09 | 36.18 | 0.45
48 | Тройник 22 | 5130 |  | Viega | Шт | 2 | 62.31 | 124.62 | 1.55
49 | Тройник редукционный 22x15x22 | 5130R |  | Viega | Шт | 3 | 50.25 | 150.75 | 1.25
50 | Тройник редукционный 28x15x28 | 5130R |  | Viega | Шт | 2 | 130.65 | 261.3 | 3.25
51 | Тройник редукционный 28x22x28 | 5130R |  | Viega | Шт | 4 | 138.69 | 554.76 | 3.45
52 | Тройник редукционный 42x28x42 | 5130R |  | Viega | Шт | 4 | 856.26 | 3425.04 | 21.3
53 | Угол двухраструбный 90 D15 | 5090 | 100 094 | Viega | Шт | 4 | 14.07 | 56.28 | 0.35
54 | Угол двухраструбный 90 D22 | 5090 |  | Viega | Шт | 24 | 26.13 | 627.12 | 0.65
55 | Угол двухраструбный 90 D28 | 5090 |  | Viega | Шт | 10 | 50.25 | 502.5 | 1.25
56 | Угол двухраструбный 90 D35 | 5090 |  | Viega | Шт | 13 | 261.3 | 3396.9 | 6.5
57 | Фильтр косой сетчатый 1" ВР |  |  | Watts | Шт | 1 | 621.09 | 621.09 | 15.45
58 | Фильтр косой сетчатый 1-1/4" ВР |  |  | Watts | Шт | 1 | 787.92 | 787.92 | 19.6
59 | Труба медная 15x1 твердая |  | 701 14 12 | KME | мп | 3 | 261.3 | 783.9 | 6.5
60 | Труба медная 22x1 твердая |  | 701 14 14 | KME | мп | 8 | 341.7 | 2733.6 | 8.5
61 | Труба медная 28x1 твердая |  | 701 14 21 | KME | мп | 8 | 466.32 | 3730.56 | 11.6
62 | Труба медная 35x1.5 твердая |  | 701 13 24 | KME | мп | 10 | 799.98 | 7999.8 | 19.9
63 | Труба медная 42x1.5 твердая |  | 701 13 60 | KME | мп | 4 | 1025.1 | 4100.4 | 25.5
64 | Электрооборудование котельной |  |  |  | Шт | 1 | 24120 | 24120 | 600
65 | СМР котельная |  |  |  | Шт | 1 | 64320 | 64320 | 1600
66 | Пусконаладка котельной |  |  |  | Шт | 1 | 18090 | 18090 | 450
67 | Транспортные расходы |  |  |  | Шт | 1 | 10050 | 10050 | 250
68 | Комплект дымохода |  |  |  | Шт | 1 | 94068 | 94068 | 2340
69 | Расходные материалы |  |  |  | Шт | 1 | 8040 | 8040 | 200
[7 empty] | Итого | 601714.002

## Котельная если нет газа
Котельная -тепловой насос + дизель (если нет магистрального газа)
Объект: | Частный дом
Адрес: | [6 empty] | Дата:
Позиция | Наименование оборудования и материалов | Тип, марка | Код оборудования | Изготовитель | Ед.Из. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 40.2
1 | Тепловой насос воздух-вода WSYG140DB6/WOYG112LBT |  |  | Fujitsu | Шт | 1 | 258837 | 258837 | 4450
2 | Водонагреватель комбинированный 160л (спиральный теплообменник+ сухой керамический термоэлемент). Навесной, вертикальный |  |  | DRAZICE | шт | 1 | 20880 | 20880
3 | Резервный источник тепла: Дизельный котел TURBO 13R |  |  | KITURAMI | шт | 1 | 21000 | 21000
4 | ТОПЛИВНЫЙ БАК 1000 Л ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 1000л |  |  | АНИОН | шт | 1 | 12272 | 12272
5 | Монтажный комплект на один топливный бак |  |  | АНИОН | шт | 1 | 4438 | 4438
6 | Автоматика котельной |  |  | Fujitsu | Шт | 1 | 95109 | 95109 | 1870
7 | Разъемное соединение 15x1/2" НР | 4331g | 102 128 | Viega | Шт | 2 | 144.318 | 288.636 | 3.59
8 | Разъемное соединение 22x3/4" НР | 4331g |  | Viega | Шт | 8 | 233.16 | 1865.28 | 5.8
9 | Разъемное соединение 28x1" НР | 4331g |  | Viega | Шт | 12 | 506.52 | 6078.24 | 12.6
10 | Разъемное соединение 35x1-1/4" НР | 4331g |  | Viega | Шт | 4 | 1029.12 | 4116.48 | 25.6
11 | Разъемное соединение 15x1/2" ВР | 4340g |  | Viega | Шт | 1 | 136.68 | 136.68 | 3.4
12 | Разъемное соединение 22x3/4" ВР | 4340g |  | Viega | Шт | 2 | 176.88 | 353.76 | 4.4
13 | Разъемное соединение 28x1" ВР | 4340g |  | Viega | Шт | 3 | 357.78 | 1073.34 | 8.9
14 | Бак расширительный мембранный ГВС V=8л. P=10бар | REFIX-DE | 7301000 | Reflex | Шт | 1 | 2613 | 2613 | 65
15 | Бак расширительный мембранный V=50л, | REFLEX-N |  | Reflex | Шт | 1 | 4100.4 | 4100.4 | 102
16 | Воздухоотделитель 1/2" НР |  |  | Watts | Шт | 3 | 502.5 | 1507.5 | 12.5
17 | группа безопасности 1 |  |  |  | Шт | 1 | 3819 | 3819 | 95
18 | Кран шаровый 1-1/4" ВР-ВР | 302 |  | Bugatti | Шт | 6 | 824.1 | 4944.6 | 20.5
19 | Кран шаровый 1/2" ВР-НР | 307 |  | Bugatti | Шт | 3 | 301.5 | 904.5 | 7.5
20 | Кран шаровый 3/4" ВР-ВР | 302 |  | Bugatti | Шт | 4 | 410.04 | 1640.16 | 10.2
21 | Кран шаровый 1" ВР-ВР |  |  | GIACOMINI | Шт | 2 | 623.1 | 1246.2 | 15.5
22 | Кран для насоса Ду25 |  |  | Oventrop | Шт | 1 | 1085.4 | 1085.4 | 27
23 | Кран для насоса Ду25 с обратным клапаном |  |  | Oventrop | Шт | 1 | 1165.8 | 1165.8 | 29
24 | Кран для насоса Ду32 |  |  | Oventrop | Шт | 2 | 1165.8 | 2331.6 | 29
25 | Кран для насоса Ду32 с обратным клапаном |  |  | Oventrop | Шт | 2 | 1286.4 | 2572.8 | 32
26 | Кран сливной 1/2" НР | 796 |  | Bugatti | Шт | 4 | 261.3 | 1045.2 | 6.5
27 | Циркуляционный насос UPS25-40 | UPS 100 | 52004390 | Grundfos | Шт | 1 | 4623 | 4623 | 115
28 | насос-UPS-32-60 |  |  | Grundfos | Шт | 2 | 5829 | 11658 | 145
29 | насос-UPS-32-80 |  |  | Grundfos | Шт | 0 | 15477 | 0 | 385
30 | насос-ГВС-UP15-14BUT |  |  | Grundfos | Шт | 1 | 7718.4 | 7718.4 | 192
31 | Ниппель 1" | 3280 | 100 681 | Viega | Шт | 3 | 108.54 | 325.62 | 2.7
32 | Ниппель 1/2" | 3280 | 100 384 | Viega | Шт | 3 | 60.3 | 180.9 | 1.5
33 | Обратный клапан 1/2" ВР |  |  | Watts | Шт | 1 | 291.45 | 291.45 | 7.25
34 | перепускной клапан ДУ20 |  |  |  | Шт | 2 | 2613 | 5226 | 65
35 | Переход на резьбу 15x1/2" НР | 4243g | 100 025 | Viega | Шт | 4 | 30.15 | 120.6 | 0.75
36 | Переход на резьбу 28x1" НР | 4243g |  | Viega | Шт | 6 | 90.45 | 542.7 | 2.25
37 | Переход на резьбу 35x1-1/4" НР | 4243g |  | Viega | Шт | 2 | 142.71 | 285.42 | 3.55
38 | Переход на резьбу 15x1/2"ВР | 4270g | 100 254 | Viega | Шт | 6 | 34.17 | 205.02 | 0.85
39 | Муфта двухраструбная редукционная 28x22 | 5240 |  | Viega | Шт | 6 | 74.37 | 446.22 | 1.85
40 | Муфта двухраструбная редукционная 35x28 | 5240 |  | Viega | Шт | 4 | 301.5 | 1206 | 7.5
41 | Муфта двухраструбная редукционная 42x28 | 5240 |  | Viega | Шт | 4 | 418.08 | 1672.32 | 10.4
42 | Муфта двухраструбная редукционная 42x35 | 5240 |  | Viega | Шт | 4 | 317.58 | 1270.32 | 7.9
43 | Переходник c шестигранником 25х3/4" НР |  | 21312 | Fusiotherm | Шт | 4 | 172.86 | 691.44 | 4.3
44 | Переходник c шестигранником 40х1-1/4" НР |  | 21318 | Fusiotherm | Шт | 2 | 634.758 | 1269.516 | 15.79
45 | Переходник с шестигранником 20х1/2" ВР |  | 21108 | Fusiotherm | Шт | 2 | 98.49 | 196.98 | 2.45
46 | Сервопривод |  |  | mut | Шт | 1 | 5909.4 | 5909.4 | 147
47 | Смеситель ГВС |  |  | Oventrop | Шт | 1 | 5025 | 5025 | 125
48 | Термометр акс. D100, t=0...+160, 1/2" НР, L=60мм | А5002 |  | Wika | Шт | 4 | 804 | 3216 | 20
49 | Трехходовой смеситель 1" ВР |  |  |  | Шт | 2 | 2050.2 | 4100.4 | 51
50 | Тройник 15 | 5130 | 100 131 | Viega | Шт | 2 | 18.09 | 36.18 | 0.45
51 | Тройник 22 | 5130 |  | Viega | Шт | 2 | 62.31 | 124.62 | 1.55
52 | Тройник редукционный 22x15x22 | 5130R |  | Viega | Шт | 3 | 50.25 | 150.75 | 1.25
53 | Тройник редукционный 28x15x28 | 5130R |  | Viega | Шт | 2 | 130.65 | 261.3 | 3.25
54 | Тройник редукционный 28x22x28 | 5130R |  | Viega | Шт | 4 | 138.69 | 554.76 | 3.45
55 | Тройник редукционный 42x28x42 | 5130R |  | Viega | Шт | 4 | 856.26 | 3425.04 | 21.3
56 | Угол двухраструбный 90 D15 | 5090 | 100 094 | Viega | Шт | 4 | 14.07 | 56.28 | 0.35
57 | Угол двухраструбный 90 D22 | 5090 |  | Viega | Шт | 24 | 26.13 | 627.12 | 0.65
58 | Угол двухраструбный 90 D28 | 5090 |  | Viega | Шт | 10 | 50.25 | 502.5 | 1.25
59 | Угол двухраструбный 90 D35 | 5090 |  | Viega | Шт | 13 | 261.3 | 3396.9 | 6.5
60 | Фильтр косой сетчатый 1" ВР |  |  | Watts | Шт | 1 | 621.09 | 621.09 | 15.45
61 | Фильтр косой сетчатый 1-1/4" ВР |  |  | Watts | Шт | 1 | 787.92 | 787.92 | 19.6
62 | Труба медная 15x1 твердая |  | 701 14 12 | KME | мп | 3 | 261.3 | 783.9 | 6.5
63 | Труба медная 22x1 твердая |  | 701 14 14 | KME | мп | 8 | 341.7 | 2733.6 | 8.5
64 | Труба медная 28x1 твердая |  | 701 14 21 | KME | мп | 8 | 466.32 | 3730.56 | 11.6
65 | Труба медная 35x1.5 твердая |  | 701 13 24 | KME | мп | 10 | 799.98 | 7999.8 | 19.9
66 | Труба медная 42x1.5 твердая |  | 701 13 60 | KME | мп | 4 | 1025.1 | 4100.4 | 25.5
67 | Электрооборудование котельной |  |  |  | Шт | 1 | 24120 | 24120 | 600
68 | СМР котельная |  |  |  | Шт | 1 | 135000 | 135000 | 1600
69 | Пусконаладка котельной |  |  |  | Шт | 1 | 18090 | 18090 | 450
70 | Транспортные расходы |  |  |  | Шт | 1 | 14000 | 14000 | 250
71 | Комплект дымохода |  |  |  | Шт | 1 | 94068 | 94068 | 2340
72 | Расходные материалы |  |  |  | Шт | 1 | 18000 | 18000 | 200
[7 empty] | Итого | 844776.002

## Вентиляция
Энергоэффективная система вентиляции
Объект: | Частный дом
Адрес: |  |  | Дата: | 2013-02-14
№ п/п | Наименование | Един. Измер. | Кол-во | Стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Приточно-вытяжная вентиляция П1-В1
Монтажные работы
1 | Монтаж приточно-вытяжной установки с обвязкой | шт | 1 | 12000 | 12000
2 | Монтаж шумоглушителей | шт | 2 | 800 | 1600
3 | Монтаж воздушных клапанов с эл.приводом | шт | 1 | 3500 | 3500
4 | Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали с установкой фасонных частей | м.п. | 76 | 400 | 30400
5 | Устройство теплоизоляции воздуховодов | м2 | 10 | 200 | 2000
6 | Установка дроссель-клапанов, решеток и диффузоров | шт | 12 | 450 | 5400
7 | Монтаж наружной решетки | шт | 1 | 800 | 800
8 | Монтаж панели управления | шт | 1 | 1500 | 1500
9 | Пуско-наладочные работы | компл | 1 | 6000 | 6000
| Итого |  |  |  | 63200
| Накладные расходы | 10% |  |  | 6320
| Итого монтажные работы |  |  |  | 69520
Стоимость оборудования
10 | Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором Systemair VX 400 E HEAT REC.UNIT | шт | 1 | 81795 | 81795
11 | Выносной пульт управления CE CONTROL PANEL VILLAVENT /3 | шт | 1 | 8520 | 8520
12 | Шумоглушитель ф160 | шт | 2 | 2406 | 4812
13 | Воздушный клапан ф160 | шт | 1 | 860 | 860
14 | Электропривод возд.клапана с возвратной пружиной | шт | 1 | 7200 | 7200
| Итого |  |  |  | 103187
15 | Трансп.-заготов.и складские расходы 5% от стоимости оборудования |  |  |  | 5159.35
| Итого стоимость оборудования |  |  |  | 108346.35
Материалы для монтажных работ
16 | Решетка наружная 200х200 | шт | 1 | 1476 | 1476
17 | Дроссель- клапан ф125мм | шт | 2 | 676 | 1352
18 | Дроссель- клапан ф100мм | шт | 6 | 542 | 3252
19 | Гибкие воздуховоды ф100мм | мп | 12 | 230 | 2760
20 | Диффузор приточный ф100 Systemair Balance-S с монтажным кольцом | шт | 4 | 420 | 1680
21 | Диффузор вытяжной ф100 Systemair Balance-E с монтажным кольцом | шт | 8 | 400 | 3200
22 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ.0,5мм с фасонными частями | м.п. | 76 | 550 | 41800
23 | М/конструкции для крепления воздуховодов и оборудования | компл. | 25.3333 | 270 | 6840
24 | Изоляция типа Пенфол 10 мм. Фольгированный | м2 | 10 | 160 | 1600
| Итого |  |  |  | 63960
25 | Расходные материалы (лента монтажная, скобы-зажимы, герметик, лента уплотнительная и проч.) 10% |  |  |  | 6396
| Итого |  |  |  | 70356
26 | Трансп.-заготов.и складские расходы 5% от стоимости оборудования |  |  |  | 3517.8
| Итого стоимость материалов для монтажа |  |  |  | 73873.8
| ВСЕГО по Смете, в т.ч. |  |  |  | 251740.15
Составил: ___________________________
Проверил: ____________________________
Краткое описание системы: